安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司

检测实验室台柜采购及安装项目

竞   价 　文　 件

编号：BDJC-20230522

文 件 目 录

第一章  《竞价邀请》

第二章  《竞价须知》

第三章  《合同主要条款》

第四章  《标的清单及交货事宜》

第五章  《附件》（竞价文件格式等）

二〇二三年五月二十二日

第一章  竞价邀请

编号: BDJC-20230522

安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司对检测实验室台柜采购及安装项目进行市场竞价，诚邀具有相关资质的专业公司参与报价。

一、竞价简介

1.项目名称：安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司对检测实验室台柜采购及安装（编号BDJC-20230522）

2.标的具体说明详见《标的清单》

3.定标方式：有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效竞价报价最低的竞价人为预中标人。

4.项目概算：9.5万元。

二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2023年5月22日—2023年5月28日

2.领取方法：登录网站http://www.hfzgncp.com.cn/下载标书（下载标书的竞价单位应按竞价文件要求时间参加资格预审）

三、资格预审时间： 2023年5月28日9:00-12:00，14:00-17:00。意向竞价人应携带竞价文件中要求的相关材料(原件查证、复印件留存)至安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司（合肥市瑶海区钟油坊路与和平路交口百大周谷堆办公楼5楼会议室）接受资格审查，审查合格的竞价单位以转账的形式缴纳竞价保证金。

四、竞价保证金  2023年5月28日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳竞价保证金伍仟元整，如中标，该保证金待竞价单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，竞价结束宣布结果后无息退还。

企业名称：安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司

开户行及账号：建设银行周谷堆支行 34001463808053014492

（转帐时请备注“××项目竞价保证金”）

五、开标时间：2023年5月29日9:00（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市瑶海区钟油坊路与和平路交口百大周谷堆办公楼5楼会议室

六、竞价单位：安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司

联 系 人：周主任        （项目情况咨询） 冯主任            （报名资质审查）

电    话：0551-62970029 （项目情况咨询） 0551－62970029    （报名资质审查）

第二章  竞价须知

一、竞价人要求

1.竞价人须为竞价货物的制造商或代理商，注册资金不低于200万元人民币（含），从事实验室设备类生产销售或代理销售，有依法缴纳税收的良好记录，有良好的商业信誉。

2.具有独立的法人资格和独立订立合同的能力；在资质审查时，应具备以下文件：加盖公章的相关文件复印件（营业执照，法定代表人身份证明，竞价人代表授权委托书等）。

3.供应商上一年度（2022 年）经审计的财务报告（响应文件中附盖章复印件）。注：经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。

4.企业信誉好、产品质量可靠、近年来无不良记录、在百大检测公司合格供方名单内的企业。

5.竞价单位必须具有售后服务能力，并且在开标一览表中明确售后服务承诺。

6.竞价人在最近三年内（2020年-2023年）没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题，需提供加盖法人公章和法定代表人签字或盖章的承诺书证明原件。

7.竞价人在交付保证金后，如出现无故不来竞价、串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，竞价人有权没收该保证金。

8.本次竞价不接受联合体竞价。

二、说明

1.竞价人应仔细阅读竞价文件的所有内容，按竞价文件的要求提供竞价文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2.竞价文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.竞价资格证明文件均需加盖竞价单位公章等。

4.请竞价人接到竞价文件后,认真审阅和全面理解竞价文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果竞价人的竞价文件不符合竞价文件要求，该竞价文件将被拒绝，责任自负。

5.资审通过而不参加竞价的竞价人，请在开标前3日以书面形式告知竞价人，否则没收竞价保证金。

6.竞价人将按本竞价文件时间安排表确定的时间、地点开标，竞价人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

三、竞价文件由以下部分构成

1.竞价承诺书、开标一览表、竞价分项报价表、竞价事项承诺等；

2.竞价资格证明文件等。

四、竞价报价说明

1.除竞价文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.竞价报价、货款一律使用人民币结算；

3.竞价报价为总包价，是指标的物送达竞价人指定地点安装调试并经竞价人验收合格后开据增值税普通发票的价格，即包含成套的设备费、各种税费、包装费、运杂费、装卸费。

五、竞价文件的密封、标记和递交

1.竞价文件应密封，并在封面注明竞价编号、竞价项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.竞价文件要求：正、副本各一份。

六、开标：竞价人会邀请经理室、财务部、监察室等人员组成竞价评审小组开标。

七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有竞价人，以竞价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较竞价文件以及定标等意见，均不得向竞价人及与评标无关的人员透露；

2.本次竞价活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足竞价文件实质性要求（包含服务承诺、资格条件、技术指标及规格、付款方式以及竞价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低的即为中标单位。

3.竞价人不承诺报价最低的竞价人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.竞价人不向落标的竞价人退还竞价文件。

5.如符合专业条件的竞价人或对竞价文件作实质响应的竞价人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判；

6.废标

有下列情况之一的竞价文件为废标：

⑴未按本须知竞价要求进行报价的；

⑵未加盖竞价人公章的；

⑶竞价文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷竞价报价超过项目概算金额的；

⑸严重违反竞价纪律的；

⑹竞价文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺竞价单位在一份竞价文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻竞价文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应竞价文件要求的。

7.竞价人若认为本竞价过程中存在有违“三公”原则，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市瑶海区钟油坊路与和平路交口百大周谷堆办公楼4楼 监察室。

八、竞价文件的澄清

1.为了有助于竞价文件的审查、评估和比较，竞价人有权向竞价人质疑并请竞价人澄清其竞价内容。竞价人应当按照竞价人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对竞价内容进行实质性修改。

第三章 合同主要条款

- 一、合同签订

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（竞价人）、乙方（中标人）签订采购合同；

2.竞价文件、中标人的竞价文件（含澄清文件）均为签订采购合同的依据；

3.竞价人在授予合同时有权对标的物的数量和服务予以适当的增加或减少。

4.中标人不与竞价人签订采购合同的，竞价人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

- 二、合同主要条款

- 1.付款方式：货物送到买方指定地点并将设备安装验收合格后付至合同总价款的90%，10%余款质保期满无质量问题后付清。

- 2.质保期：一年。

- 注：竞价人可根据自身情况提出更优惠的付款方式及质保承诺。

- 三、合同执行

1.甲乙双方严格按合同条款执行；

2.因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

- 3.如需变更合同内容，甲乙双方协商之后再定；

4.无特殊原因乙方拒不履行合同，竞价人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任。

四、履约保证金

- 中标单位需在接到竞价人通知2日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金伍仟元人民币，否则取消中标资格。期限为合同生效之日起至设备供货、安装和调试完成后退还。

第四章 标的清单及交货事宜

| 序号 | 名 称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前室处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1、外壳说明： 外壳采用 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、内壳说明： 采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质(抗贝特板)。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3、日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。 4、把手说明： 一体成型全钢暗拉手。 5、导流板说明： 采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质(抗贝特板)。 6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。 7、窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用1块 5mm 安全玻璃（钢化玻璃），采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。 8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9、 台面： 采用实验室专用实芯理化板，厚13mm,双层锁边。 10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。 11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统 12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。 14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 |
| 2 | 边台 | 4450*750*850 | 台 | 1 | 钢框架 采用60*40*1.5mm优质钢型材，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化。具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。 台面 采用实验室专用实芯理化板，厚13mm,双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温，耐刻磨撞击，永不变曲变形。 箱体 木质基材采用21世纪环保型高密度板，所有箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，截面PVC热熔胶防水封边处理。具有防腐、防水、防火、防蛀等性能。 门、屉面板 加本公司特别设计的PVC嵌入式封闭边框，有效防止面板变形，更具有良好的护边和延长使用寿命的作用。 |
| 3 | 边台 | 4000*750*850 | 台 | 1 | 材质同上述"边台"材质一致 |
| 4 | 边台 | 3500*750*850 | 台 | 1 | 材质同上述"边台"材质一致 |
| 5 | 中央台 | 3500*1500*850 | 台 | 1 | 材质同上述"边台"材质一致 |
| 6 | PP水盆及三联水龙头 |  | 套 | 2 | 水盆 采用PP材料模具成型水盆，强度高，重量轻，防腐性能好，永无渗漏，能有效防止其下台体不受潮。水嘴 为全铜质表面烤漆的实验室专用三联水嘴，内配精密陶瓷阀芯，美观耐用。配全套下水装置。品牌：博朗/台雄 |
| 7 | 试剂架 | 3500*300*750 | 台 | 1 | 钢支架，10MM厚钢化玻璃层板 |
| 8 | 滴水架 |  | 套 | 2 | 全PP材质，带排水管 |
| 9 | 桌上洗眼器 |  | 台 | 1 | 品牌 |
| 10 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 框架 采用特别设计的铝合金型材，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化。具有防腐、强固美观和承载力强的特点。 柜体 木质基材采用21世纪环保型中密度板，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理。柜门PVC嵌入式封边连配暗拉手。 |
| 11 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 材质同上述"器皿柜"材质一致 |
| 检测室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5200*750*850 | 台 | 1 | 材质同上述"边台"材质一致 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 材质同上述"边台"材质一致 |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 材质同上述"器皿柜"材质一致 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 | 材质同上述"器皿柜"材质一致 |
| 1 | 通风系统 |  | 套 | 2 |  |

二、交货事宜

1.交货方式：所有设备必须送达用户指定地点，确认设备组件合乎《采购合同》所列数量、质量等要求，且设备安装调试后运行良好、无故障，并经使用方验收合格；

2.合同签订后,新检测中心实验台等设备安装30天内完成供货、安装及调试。

第五章、技术要求

1、中央台、边台、仪器台、角柜：钢木结构

钢框架 采用60*40*1.5mm优质钢型材，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化。具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。
台面 采用实验室专用实芯理化板，厚13mm,双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温，耐刻磨撞击，永不变曲变形。
箱体 木质基材采用21世纪环保型高密度板，所有箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，截面PVC热熔胶防水封边处理。具有防腐、防水、防火、防蛀等性能。
门、屉面板 加本公司特别设计的PVC嵌入式封闭边框，有效防止面板变形，更具有良好的护边和延长使用寿命的作用。

2、洗涤池：钢木结构。

台面 （同边台台面）

水盆 采用PP材料模具成型水盆，强度高，重量轻，防腐性能好，永无渗漏，能有效防止其下台体不受潮。

水嘴 为全铜质表面烤漆的实验室专用三联水嘴，内配精密陶瓷阀芯，美观耐用。配全套下水装置。

柜体 （同边台柜体）

3、通风柜★：

1、外壳说明： 外壳采用 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
2、内壳说明： 采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质(抗贝特板)。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
3、日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。
4、把手说明： 一体成型全钢暗拉手。
5、导流板说明： 采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质(抗贝特板)。
6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。
7、窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用1块 5mm 安全玻璃（钢化玻璃），采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。
8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
9、 台面： 采用实验室专用实芯理化板，厚13mm,双层锁边。
10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。
11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统
12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。
14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

4、器皿柜：铝木结构

铝合金框架 为特别设计的优质铝合金型材，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。防腐、美观、牢固稳定。

柜体 基材为优质环保型中密度板，厚15MM。双面粘压三聚氰胺防火板，所有截面PVC热熔胶防水封边处理。

层板 采用进口亚克力材料，加铝合金承力边框，两侧装三级钢质滑道，可自如抽出柜外，便于器皿的有序贮放和方便取用。

★连接件  锌合金连接件（规格：Ｌ52*Ｗ52*Ｈ52mm，壁厚2.0 mm，连接方口外径24.5 mm与方口为27.4mm铝型材配套）

5、试剂柜：铝木结构。

框架 采用特别设计的铝合金型材，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化。具有防腐、强固美观和承载力强的特点。

柜体 木质基材采用21世纪环保型中密度板，双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理。柜门PVC嵌入式封边连配暗拉手。

★连接件  锌合金连接件（规格：Ｌ52*Ｗ52*Ｈ52mm，壁厚2.0 mm，连接方口外径24.5 mm与方口为27.4mm铝型材配套）

6、滴水架：采用实芯理化板，上装PVC或PP或高分子复合材料滴水棒，耐酸碱耐腐蚀。

7、实验凳

钢质镀铬螺旋式升降支架，玻璃钢座垫，表面精细抛光。整体稳固轻便、灵巧、舒适。

8、通用配件：适用于本项目各类装备的相应部位

地脚 采用不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度0～50mm。

滑道 中德合资DTC三节钢滑轨，抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形。

铰链 中德合资DTC全开式钢质镀铬铰链，175度内可停定于任何开启方位，无噪音，不回弹，强度好，不折断。

拉手  实验室专用PVC暗拉手，不凸出于门、屉面外，无因碰撞而损坏或伤人之虞，方便安全，美观耐用

第六章、运行维护与售后服务要求

基础软硬件的售后服务内容包括且不限于以下内容：

  - 升级服务

质量保证期内，如对基础软硬件有新的改进、增加新的功能或者为适应最新标准所形成的最新版本，均应及时给竞价人免费升级。

  - 技术协助

原厂商应承诺在质保期内为最终用户单位提供免费的技术协助，技术协助的内容包括产品的安装、与其他系统的集成等。技术协助的方式应包括电话支持、电子邮件支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。

  - 服务报价

售后服务的所有报价都需要计入竞价总价中，否则视为免费。

响应和故障排除时间

在质量保证期内原厂商必须在8小时内对竞价人所提出的维修要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。

系统运行过程中如果出现技术故障（如硬件故障、软件故障、配置丢失等）或与其他设备发生冲突，原厂商应保证对竞价人提供12小时内解决此类问题的紧急预案方案，以恢复故障使得系统得以正常运行。系统运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不能超过24小时。

  - 维修服务的质量保障

在保修期间，如故障产品的维修周期超过5个工作日，原厂商必须为竞价人提供相同型号或性能相近的备用产品使用；同一产品出现三次故障，原厂商必须更换成新的产品。

在保修期内更换的任何零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，不可使用其他替代配件。

如果由于维修服务失误或产品故障造成最终用户损失，除承担赔偿外，还要提供处理办法。

  - 备品备件

要求原厂商提供产品的组部件、备品、备件。

在质保期内竞价人应当提供满足项目建设、运行、维护、管理和升级要求的组部件、备品、备件。

出现设备故障或损坏后，除应达到竞价文件中规定的设备保修和售后服务方面通用条款的要求外，必须在5天内通过备品及备件设备及时恢复。故障设备未修复期间，应及时补充备品及备件存放地处的库存量。

竞价人应针对本项目各建设单位提供长期供应备品、备件的优惠条件。当制造商在停止生产拟投货物型号的备品、备件时，应提前半年书面通知本项目各建设单位，以便各建设单位有充足的时间购买必要的备品备件。

基础软硬件的质量保证期限要求：

竞价人应详细说明各项基础软硬件原厂商所提供的质量保证服务的内容、范围和程度，并明确说明原厂商针对本项目提供质量保证期的时间长度和起始时间。

在质保期内，如果系统发生故障，竞价人要调查故障原因并完成修复，直至满足项目验收指标和性能的要求。质保期内的售后服务要求包括但不限于以下内容：

故障响应：

竞价人在接到故障报修要求时，4小时内做出明确响应和安排，在12小时内为竞价人提供维修服务。若需要现场服务才能解决问题，竞价人在24小时内到达现场进行故障诊断以及维修。

热线服务

竞价人应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受竞价人提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

第七章  附  件

一、竞价文件格式

格式1  竞价承诺书

致安徽百大农产品检测科技中心有限责任公司：

1、根据贵公司            号竞价公告的邀请，我们决定参加贵中心组织的“检测实验室台柜采购及安装项目”的竞价采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方            （竞价单位的名称）全权处理本项目竞价的有关事宜。

2、我方愿意按照竞价文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，竞价单价详见《供货及竞价报价表》。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照竞价文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）       的竞价保证金。并且承诺，在竞价有效期内如果我方撤回竞价书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该竞价保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞价书一式二份，其中正本一份、副本一份。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与竞价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的竞价人。

竞价单位名称：                         （公    章）

竞价单位授权代表姓名（签字）：

通讯地址：

邮政编码：         电　话：         　传　真：

竞价单位开户行:

帐          号:

格式2  开标一览表

| 竞价项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞价编号 |  |  |
| 竞价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 交货期 |  |
| 2 | 免费质保期 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 竞价总报价 | 大写：人民币 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 备注 |  |

竞价人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二三年   月   日

注：1.竞价人不建议竞价人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞价报价，其优惠须直接计算并体现在竞价总报价中；

- 表中报价大小写不一致时，以大写为准；此表报价如与《竞价分项报价表》不一致时，以此表为准；

格式3  竞价分项报价表

竞价人：                          （盖章）                    单位：人民币元

| 序号 | 品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用…… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.此表请填写明细，包含设备费、税金等。安装费用（如有）报价填写至安装费用明细；

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，竞价人承担全部责任；

3.属备品备件的请在“备注”栏中注明。

格式4 规格响应表

竞价人：                          （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 竞价规格 及技术参数 | 竞价规格及技术参数 （必须针对竞价规格及技术参数如实填写） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式5  竞价承诺事项

内容包括如下：

1．对交货期的承诺；

2．对产品质量和售后服务的承诺；

3．竞价人的其他承诺

竞价人（签字）：

二〇二三年   月   日

- 竞价资格证明文件

竞价人除提供“竞价人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①竞价人简介、通讯方式

②与标的物有关的情况

③开户银行名称及地址

④竞价人认为需要声明的其它情况

竞价人（公章）：

授权代表签字：

日期：

三、项目竞价保证金退还申请书

合肥百货大楼集团股份有限公司：

我公司于2023  年  月  日参加  检测实验室台柜采购及安装项目  项目招竞价，交纳保证金          元。如我公司未中标，请将该项目竞价保证金退至以下帐号；如我公司中标，竞价保证金退还事宜按竞价邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

注：竞价人需在开标前将申请书交给竞价人，申请书不用密封在标书内。

竞价人：

2023 年   月    日